| Lista kontrolna Bhp na placu budowy |
| --- |
| Nr rej: |  | /K |  | /LK64/ |  |  |
| Nazwa zakładu pracy (wykonawcy) |  |
| Adres budowy: |  |
| Rodzaj budowy |  |
| Dane dotyczące zatrudnienia (na budowie) |
| Pracujących |  |  | Zatrudnionych |  |  | Kobiet |  |  | Młodocianych |  |  |
| REGON: |  | / |  |  |  |  |
| lp. | Pytanie dotyczące badanego zagadnienia | Odpowiedź | Liczba | Ilość |
|  |  | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | pracowników P stanow. pracy S urządzeń U | Godzin G Dni D Kwota K |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D1 | Przygotowanie i organizacja budowy: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy jest opracowany projekt organizacji robót? |  |  |  |  |  |
| 2 | Czy projekt organizacji robót jest dostosowany do rodzaju, wielkości, złożoności inwestycji/ budowy oraz zawiera projekt zagospodarowania placu budowy? |  |  |  |  |  |
| 3 | Czy w projekcie organizacji robót określono bezpieczny sposób prowadzenia robót budowlano-montażowych (m.in. poprzez zastosowanie środków ochronnych)? |  |  |  |  |  |
| 4 | Czy roboty budowlane prowadzone są zgodnie z projektem organizacji robót? |  |  |  |  |  |
| 5 | Czy na budowie, na której roboty budowlane wykonywane są jednocześnie przez pracowników różnych pracodawców, został wyznaczony koordynator ds. bhp? |  |  |  |  |  |
| J1 | Szkolenia bhp: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy pracownicy wykonujący roboty na placu budowy zostali poddani instruktażowi stanowiskowemu? |  |  |  |  | P |  |
| J2 | Badania lekarskie: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku? |  |  |  |  | P |  |
| J3 | Dodatkowe kwalifikacje: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy kierownik budowy / kierownicy robót są uprawnieni do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie? |  |  |  |  | P |  |
| 2 | Czy operatorzy maszyn i urządzeń posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? |  |  |  |  | P |  |
| I | Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy pracodawca dostarczył pracownikom odzież i obuwie robocze? |  |  |  |  | P |  |
| 2 | Czy pracownicy stosują dostarczone przez pracodawcę odzież i obuwie robocze? |  |  |  |  | P |  |
| 3 | Czy pracownicy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej? |  |  |  |  | P |  |
| 4 | Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej? |  |  |  |  | P |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Teren budowy: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy teren budowy / robót został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych? |  |  |  |  |  |
| B | Zaplecze higieniczno – sanitarne: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno-sanitarne? |  |  |  |  |  |
| C | Oświetlenie |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy drogi, przejścia i miejsca niebezpieczne są właściwie oświetlone? |  |  |  |  |  |
| D2 | Stanowiska i procesy pracy |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy zabezpieczono (poręcze, daszki ochronne, inne) i oznakowano strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne)? |  |  |  |  |  |
| 2 | Czy zachowano właściwe odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napięcia? |  |  |  |  |  |
| 3 | Czy stanowiska pracy są odpowiednio zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi? |  |  |  |  |  |
| 4 | Czy stanowiska pracy na wysokości (krawędzie otwartych powierzchni) zabezpieczono przez zastosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej? |  |  |  |  |  |
| 5 | Czy otwory technologiczne są zabezpieczone zgodnie z przepisami bhp? |  |  |  |  |  |
| D3 | Roboty ziemne: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy ściany wykopów są odpowiednio zabezpieczone przez obudowanie lub skarpowanie? |  |  |  |  |  |
| 2 | Czy do stanowisk pracy w wykopach prowadzą bezpieczne zejścia, rozmieszczone w odległościach max. 20 m.? |  |  |  |  |  |
| 3 | Czy urobek jest prawidłowo składowany? |  |  |  |  |  |
| 4 | Czy roboty ziemne z użyciem sprzętu zmechanizowanego są prowadzone zgodnie z przepisami i zasadami bhp? |  |  |  |  |  |
| G1 | Transport: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy drogi komunikacyjne są dostosowane do środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego ładunku? |  |  |  |  |  |
| 2 | Czy drogi i przejścia są właściwie zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry? |  |  |  |  |  |
| G2 | Żurawie: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku? |  |  |  |  | U |  |
| 2 | Czy torowisko żurawia jest we właściwym stanie technicznym? |  |  |  |  | U |  |
| 3 | Czy elementy sterownicze i sygnalizacyjne żurawia są we właściwym stanie technicznym ? |  |  |  |  | U |  |
| 4 | Czy właściwy stan instalacji odgromowej żurawia jest udokumentowany aktualnymi pomiarami? |  |  |  |  | U |  |
| 5 | Czy prowadzona jest książka dyżurów i książka kontroli żurawia? |  |  |  |  | U |  |
| M | Czas pracy: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy przestrzegane są normy czasu pracy operatora żurawia? |  |  |  |  | P |  |
| H | Magazynowanie i składowanie: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy prawidłowo wyznaczono miejsca składowania materiałów? |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czy przy składowaniu zachowane są wymagane odległości od energetycznych linii napowietrznych? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czy materiały są właściwie składowane lub/i magazynowane? |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Maszyny i urządzenia techniczne: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy opracowano i udostępniono do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń? |  |  |  |  | U |  |
| 2 | Czy użytkowane maszyny i urządzenia są oznakowane odpowiednimi znakami i barwami bezpieczeństwa? |  |  |  |  |  |
| 3 | Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia ochronne? |  |  |  |  | U |  |
| 4 | Czy maszyny /urządzenia/ i narzędzia posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności? |  |  |  |  |  |
| 5 | Czy użytkowane maszyny i urządzenia są we właściwym stanie technicznym? |  |  |  |  | U |  |
| 6 | Czy użytkowane narzędzia ręczne i drabiny są we właściwym stanie technicznym? |  |  |  |  |  |
| 7 | Czy maszyny i urządzenia podlegające dozorowi posiadają świadectwa dopuszczenia do ruchu? |  |  |  |  | U |  |
| E2 | Rusztowania: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzór techniczny przed oddaniem go do użytkowania? |  |  |  |  | U |  |
| 2 | Czy rusztowanie zostało prawidłowo posadowione na gruncie? |  |  |  |  | U |  |
| 3 | Czy powierzchnie robocze rusztowania zostały wypełnione właściwymi pomostami? |  |  |  |  | U |  |
| 4 | Czy prawidłowo wykonano kotwienie rusztowania do stałych elementów budynku? |  |  |  |  | U |  |
| 5 | Czy wykonano piony komunikacyjne pomiędzy poziomami pomostów rusztowania? |  |  |  |  | U |  |
| 6 | Czy prawidłowo wykonano obarierowanie pomostów rusztowania? |  |  |  |  | U |  |
| 7 | Czy rusztowanie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? |  |  |  |  | U |  |
| 8 | Czy rusztowanie jest okresowo konserwowane i kontrolowane? |  |  |  |  | U |  |
| 9 | Czy rusztowania stalowe posiadają właściwą instalację odgromową? |  |  |  |  | U |  |
| F | Urządzenia i instalacje energetyczne: |  |  |  |  |  |
| 1 | Czy instalacje i urządzenia elektryczne maja zapewnioną ochronę przed dotykiem bezpośrednim? |  |  |  |  | U |  |
| 2 | Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim została potwierdzona pomiarami? |  |  |  |  |  |
| 3 | Czy badania, pomiary i przeglądy instalacji i urządzeń elektroenergetycznych wykonywane są terminowo? |  |  |  |  |  |
| 4 | Czy rozdzielnice budowlane są prawidłowo rozmieszczone, ustawione i zabezpieczone? |  |  |  |  | U |  |
| 5 | Czy przewody zasilające urządzenia elektryczne są zabezpieczone przed uszkodzeniem? |  |  |  |  |  |
| 6 | Czy podłączenia urządzeń elektrycznych do rozdzielnic budowlanych są wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo? |  |  |  |  | U |  |
| (data) |  | (podpis i pieczęć inspektora pracy) |